## приложение 2
Перечень неликвидных материально-производственных запасов к реализации
№ п/п | Номенклатурный номер | Наименование и технические характеристики | Наличие технической документации (да/нет) | Единица измерения | Количество | Цена реализации за 1 единицу (без НДС), руб. | Цена реализации за 1 единицу (без НДС), руб. | Стоимость реализации с НДС,руб. (гр.6*гр.7)*1,20 |  | Место нахождения | партия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8
1 | 3151318 | Амперметр М423001 "Б" ТУ 25-7504-132-97 диапазон измерений 0-300А, класс точности 1.5, U=75Мв | нет | Штука | 1 |  | 445.35 | 534.42 | ЕРП | 0006 ПРЭБ Центр.склад | M050007751
2 | 882414 | Амперметр Э42700 50А через измерительный трансформатор тока с вторичным током 5А 50/5А класс точности 1,5 ТУ 25-7504.133-2007 Электроприбор | нет | Штука | 5 |  | 575.75 | 3454.5 | ЕРП | 0006 ПРЭБ Центр.склад | M050009549
3 | 907931 | Амперметр Э8030-М1 диапазон измерений от 0 до 1000А, включение через трансформатор тока со вторичным током 5А, кл .точности 2,5, переменного тока, щитовой, вибро- и ударопрочный | нет | Штука | 3 |  | 354.12 | 1274.832 | ЕРП | 0006 ПРЭБ Центр.склад | M050008506
4 | 242863 | Блок контактный вспомогательный CA4-10 1SBN010110R1010 U=690/220В AC/DC, 1HO для фронтального монтажа контакторов типа AF09-AF96 | нет | Штука | 1 |  | 105.79 | 126.948 | ЕРП | 0006 ПРЭБ Центр.склад | M050006826
5 | 3005326 | Блок контактный модульный MCB-01 1SFA611610R1010 Uном=690В, температура эксплуатации от -25C до +70C, количество контактов 1, тип контактов 1НЗ | нет | Штука | 2 |  | 84.43 | 202.632 | ЕРП | 0006 ПРЭБ Центр.склад | M050007013
6 | 3005325 | Блок контактный модульный MCB-10 1SFA611610R1001 Uном=690В, количество контактов-1, тип контактов 1НО, рабочая температура окружающей среды от -25C до +70C | нет | Штука | 2 |  | 84.43 | 202.632 | ЕРП | 0006 ПРЭБ Центр.склад | M050007018
7 | 3130123 | Вилка кабельная 033-6 U=230В, I=63А, количество контактов 1P+N+E, степень защиты IP67 | нет | Штука | 1 |  | 1059.49 | 1271.388 | ЕРП | 0006 ПРЭБ Центр.склад | M050008513
8 | 3122408 | Вилка кабельная 316P6W 2CMA166476R1000 U=380В, I=16А, количество контактов 3P+E, степень защиты IP67 | нет | Штука | 8 |  | 264.41 | 2538.336 | ЕРП | 0006 ПРЭБ Центр.склад | M050009161
9 | 3130135 | Вилка кабельная DIS2466396 U=400В, I=63А, количество контактов 3P+E, степень защиты IP67 | нет | Штука | 1 |  | 1666.81 | 2000.172 | ЕРП | 0006 ПРЭБ Центр.склад | M050008930
10 | 3123443 | Вилка Электроразъем ШК 4х60 6ДК 266009 для водного транспорта | нет | Штука | 12 |  | 786.65 | 11327.76 | ЕРП | 0006 ПРЭБ Центр.склад | M050010610
11 | 3151067 | Вкладыш шатуна верхний 457.04.109 к двигателю Юждизельмаш К-562, К-962 | нет | Штука | 2 |  | 179.17 | 430.008 | ЕРП | 3111 КСЦ БПУ | M050007580
12 | 137939 | Вольтамперметр ВА-240 ТУ 25-04-1247-76 Предел измерения I=0-60А, U=0-30В, способ включения с шунтом ША-240 кл.точности 2,0 | нет | Штука | 1 |  | 2290.54 | 2748.648 | ЕРП | 0006 ПРЭБ Центр.склад | M050009318
13 | 152195 | Вольтамперметр с шунтом ВА-340 | нет | Штука | 1 |  | 1500.4 | 1800.48 | ЕРП | 0006 ПРЭБ Центр.склад | M050008837
14 | 3151070 | Втулка К-05-05 к компрессору Беском КВД-Г, КВД-М | нет | Штука | 1 |  | 709.72 | 851.664 | ЕРП | 3111 КСЦ БПУ | M050003828
15 | 3151070 | Втулка К-05-05 к компрессору Беском КВД-Г, КВД-М | нет | Штука | 2 |  | 709.72 | 1703.328 | ЕРП | 3111 КСЦ БПУ | M050003829
16 | 3151070 | Втулка К-05-05 к компрессору Беском КВД-Г, КВД-М | нет | Штука | 1 |  | 709.72 | 851.664 | ЕРП | 3111 КСЦ БПУ | M050003830
17 | 3150623 | Втулка С-508930 для турбокомпрессора к двигателю Дальдизель 6Ч18/22,6ЧН18/22,6ЧНСП18/22 | нет | Штука | 2 |  | 2533.33 | 6079.992 | ЕРП | 3111 КСЦ БПУ | M050009981
18 | 3130101 | Выключатель автоматический OptiDin BM63-2C3-УХЛ3-РЕГ, арт.243220 ТУ 3421-040-05758109-2009 2P, I=3А 50Гц AC, U=230В, предельная коммутационная способность 6кА, характеристика отключения C, монтаж на DIN-рейку, климатическое исполнение УХЛ3, степень з | нет | Штука | 3 |  | 1498.83 | 5395.788 | ЕРП | 0006 ПРЭБ Центр.склад | M050009898
19 | 3143438 | Выключатель автоматический АК50Б-2МГОМ3, арт.104921 ТУ16-522.136-78 50Гц, 2А, 6Iн | нет | Штука | 6 |  | 691.11 | 4975.992 | ЕРП | 0006 ПРЭБ Центр.склад | M050009838
20 | 3150564 | Выключатель автоматический АП50Б-2МТ-У3, арт.106904 ГОСТ Р 50030.2 I=2,5А, 10Iн, U=400/220В AC/DC, IP20 | нет | Штука | 19 |  | 268.47 | 6121.116 | ЕРП | 0006 ПРЭБ Центр.склад | M050009983
21 | 407544 | Выключатель автоматический ВА57-31-340010-20 УХЛ3 ТУ 16-98 ИГПН.641353.077 ТУ Uном=660В, 50Гц, Iном=100А, Iном.расц=16А, уставка по току срабатывания 400А+/-20%, 3Р, ручной привод, переднее присоединение, IP20 | нет | Штука | 4 |  | 956.88 | 4593.024 | ЕРП | 0006 ПРЭБ Центр.склад | M050010299
22 | 3156462 | Выключатель пакетный ПВП-11-29-60201-00У3 I=63А | нет | Штука | 1 |  | 70.38 | 84.456 | ЕРП | 0006 ПРЭБ Центр.склад | M050006636
23 | 851780 | Генератор 6301.3701 к самосвалу карьерному БелАЗ-7522 | нет | Штука | 2 |  | 18455.6 | 44293.44 | ЕРП | 0006 ПРЭБ Центр.склад | M050011000
24 | 3142519 | Герметик анаэробный фланцевый маслостойкий СК.518 50мл | нет | Штука | 6 |  | 880 | 6336 | ЕРП | 0005 ЕРЭБ Центр.склад | M050013919
25 | 3142519 | Герметик анаэробный фланцевый маслостойкий СК.518 50мл | нет | Штука | 12 |  | 880 | 12672 | ЕРП | 0005 ЕРЭБ Центр.склад | M050013920
26 | 3141543 | Датчик тахометра Д-1ММ для работы с одним показывающим прибором | нет | Штука | 9 |  | 2035 | 21978 | ЕРП | 3111 КСЦ БПУ | M050010651
27 | 324592 | Дроссель 1И 250 ДРЛ 44Н-003УХЛ2 ГОСТ 16809-88 220В, 50Гц, ПРА для ртутных ламп ДРЛ 250Вт, встраиваемого исполнения | нет | Штука | 4 |  | 410.29 | 1969.392 | ЕРП | 0005 ЕРЭБ Центр.склад | M050010365
28 | 324592 | Дроссель 1И 250 ДРЛ 44Н-003УХЛ2 ГОСТ 16809-88 220В, 50Гц, ПРА для ртутных ламп ДРЛ 250Вт, встраиваемого исполнения | нет | Штука | 15 |  | 410.29 | 7385.22 | ЕРП | 0005 ЕРЭБ Центр.склад | M050010366
29 | 3145730 | Звездочка брашпиля черт.ТН-19/А к брашпилю Б2Р | да (чертеж ТН-19 Зв-ка Z-7 К-25) | Штука | 1 |  | 36666.66 | 43999.992 | ЕРП | 0005 ЕРЭБ Центр.склад | M050011253
30 | 3151279 | Колпачок клапана К-02-03Т к компрессору Беском КВД-Г, КВД-М | нет | Штука | 3 |  | 195.2 | 702.72 | ЕРП | 3111 КСЦ БПУ | M050003646
31 | 3151108 | Колпачок клапана К-02-04К к компрессору Беском КВД-Г, КВД-М | нет | Штука | 19 |  | 203.84 | 4647.552 | ЕРП | 3111 КСЦ БПУ | M050003879
32 | 3164761 | Крышка в свету АГКБ1005-02-00СБ черт.АГКБ 1005-00-00СБ D=450мм | да | Штука | 17 |  | 4205.73 | 85796.892 | ЕРП | 0005 ЕРЭБ Центр.склад | M050000411
33 | 3026834 | Лампа галогенная J117mm 500W R7s 230V 2000h NH-J, линейная, трубчатая двухцокольная, цоколь R7s, P=500Вт, U=230В, световой поток-7200лм, модель/исполнение прозрачный, срок службы-1500ч, D=7мм, L=117мм, цветовая температура-2900К, класс энергоэффектив | нет | Штука | 3 |  | 26.32 | 94.752 | ЕРП | 0005 ЕРЭБ Центр.склад | M050006711
34 | 412459 | Лампа ЛБ 40 ГОСТ 6825-91 P=40Вт, люминесцентная трубчатая, цвет белый | нет | Штука | 17 |  | 26.42 | 538.968 | ЕРП | 0005 ЕРЭБ Центр.склад | M050007750
35 | 056474 | Лампа ЛОН220-300 E40 Накаливания 220В 300Вт E40 | нет | Штука | 4 |  | 20.4 | 97.92 | ЕРП | 0005 ЕРЭБ Центр.склад | M050007033
36 | 3150421 | Лампа люминесцентная компактная Osram Dulux L 36W/840 4050300010786 P=36Вт, D=17,5мм, L=411мм, световой поток-2900лм, цветовая температура-4000К, цвет свечения-холодный белый, цоколь-2G11 | нет | Штука | 3 |  | 34.04 | 122.544 | ЕРП | 0005 ЕРЭБ Центр.склад | M050006802
37 | 3146377 | Лампа накаливания R63 230-60 E27 ГОСТ Р 54992-2012, ГОСТ Р 54993-2012 зеркальная, световой поток 400Лм, U=230В | нет | Штука | 50 |  | 17.72 | 1063.2 | ЕРП | 0005 ЕРЭБ Центр.склад | M050008518
38 | 3122445 | Лампа накаливания С 13-25 судовая, U=13В, P=25Вт, тип цоколя B15d/18 | нет | Штука | 99 |  | 21.01 | 2495.988 | ЕРП | 0006 ПРЭБ Центр.склад | M050009512
39 | 271791 | Лампа ртутная ДРЛ 250 ТУ 16-88 ИЖШЦ.675000.001 ТУ дуговая высокого давления, 250Вт, 220В, цоколь E40 | нет | Штука | 31 |  | 98.46 | 3662.712 | ЕРП | 0005 ЕРЭБ Центр.склад | M050009827
40 | 3146182 | Патрон подвесной UNIVersal арт.5565389 Электросервис E40, Uном=220В, керамический | нет | Штука | 16 |  | 53.8 | 1032.96 | ЕРП | 0005 ЕРЭБ Центр.склад | M050008301
41 | 995204 | Предохранитель плавкий серия ППН, ППН-33-30-УХЛ3 ТУ 3424-005-05755764-96 наполненный, Iном.осно=160А, Iном.вставки=100А, Uном=400/220В AC/DC, габарит 00 | нет | Штука | 12 |  | 67.9 | 977.76 | ЕРП | 0005 ЕРЭБ Центр.склад | M050009249
42 | 995204 | Предохранитель плавкий серия ППН, ППН-33-30-УХЛ3 ТУ 3424-005-05755764-96 наполненный, Iном.осно=160А, Iном.вставки=100А, Uном=400/220В AC/DC, габарит 00 | нет | Штука | 21 |  | 67.9 | 1711.08 | ЕРП | 0005 ЕРЭБ Центр.склад | M050009250
43 | 3155915 | Проволока стальная наплавочная 3 Нп-30ХГСА ГОСТ10543-98 D=3мм | нет | кг | 7.8 |  | 47.46 | 444.2256 | ЕРП | 3111 КСЦ БПУ | M050012162
44 | 3150915 | Распылитель 16-С42-6Б-1 форсунка Дагдизель 5Д2,5Д2М,5Д4 | нет | Штука | 4 |  | 149.83 | 719.184 | ЕРП | 0005 ЕРЭБ Центр.склад | M050008001
45 | 408506 | Реле времени ВЛ-71 В4 220В переменного тока, диапазон выдержки времени 0,1-10мин, 50Гц | нет | Штука | 1 |  | 1355.93 | 1627.116 | ЕРП | 0006 ПРЭБ Центр.склад | M050008737
46 | 018689 | Светильник РКУ06-250-012 со стеклом для лампы ДРЛ-250 250вт | нет | Штука | 3 |  | 718.16 | 2585.376 | ЕРП | 0005 ЕРЭБ Центр.склад | M050009194
47 | 3146355 | Щетка меднографитовая МГС5 10х20х25 ГОСТ 12232-89 тип щетки К1-3, тип наконечника ПЩ4х0,63 | нет | Штука | 4 |  | 101.68 | 488.064 | ЕРП | 3111 КСЦ БПУ | M050007679
48 | 168684 | Щетка электрографитированная ЭГ14 16х25х40 | нет | Штука | 12 |  | 42.92 | 618.048 | ЕРП | 3111 КСЦ БПУ | M050007878
49 | 3130102 | Щетка электрографитированная ЭГ14 8х10х35 | нет | Штука | 2 |  | 69.97 | 167.928 | ЕРП | 3111 КСЦ БПУ | M050006935
50 | 3161758 | Электрод вольфрамовый WL-20 D=4мм, L=175мм | нет | Штука | 10 |  | 160.13 | 1921.56 | ЕРП | 3111 КСЦ БПУ | M050013739
51 | 3161758 | Электрод вольфрамовый WL-20 D=4мм, L=175мм | нет | Штука | 6 |  | 160.13 | 1152.936 | ЕРП | 3111 КСЦ БПУ | M050013740
52 | 3161758 | Электрод вольфрамовый WL-20 D=4мм, L=175мм | нет | Штука | 4 |  | 160.13 | 768.624 | ЕРП | 3111 КСЦ БПУ | M050013741
53 | 3161758 | Электрод вольфрамовый WL-20 D=4мм, L=175мм | нет | Штука | 73 |  | 160.13 | 14027.388 | ЕРП | 3111 КСЦ БПУ | M050013742
54 | 3151560 | Электронагреватель трубчатый ТЭН-140А-13/0,63-S-220 ГОСТ 13268-88 воздушный, оболочка углеродистая сталь | нет | Штука | 12 |  | 92.73 | 1335.312 | ЕРП | 3111 КСЦ БПУ | M050008550
55 | 3146116 | Якорь Холла П150 ГОСТ 761-74 | нет | Штука | 1 |  | 11103.95 | 13324.74 | ЕРП | 0005 ЕРЭБ Центр.склад | M050010527