## приложение 2
Перечень неликвидных материально-производственных запасов к реализации
в АО «ЕРП» по состоянию на 01.09.2023 г.
№ п/п | Номенклатурный номер | Наименование и технические характеристики | Наличие технической документации (да/нет) | Единица измерения | Количество | Цена реализации за 1 единицу (без НДС), руб. | Цена реализации за 1 единицу (без НДС), руб. | Стоимость реализации с НДС,руб. (гр.6*гр.7)*1,20
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8
1 | 3151318 | Амперметр М423001 "Б" ТУ 25-7504-132-97 диапазон измерений 0-300А, класс точности 1.5, U=75Мв | нет | Штука | 1 |  | 278.345 | 334.014
2 | 882414 | Амперметр Э42700 50А через измерительный трансформатор тока с вторичным током 5А 50/5А класс точности 1,5 ТУ 25-7504.133-2007 Электроприбор | нет | Штука | 5 |  | 359.844 | 2159.064
3 | 907931 | Амперметр Э8030-М1 диапазон измерений от 0 до 1000А, включение через трансформатор тока со вторичным током 5А, кл .точности 2,5, переменного тока, щитовой, вибро- и ударопрочный | нет | Штука | 3 |  | 221.327 | 796.7772
4 | 242863 | Блок контактный вспомогательный CA4-10 1SBN010110R1010 U=690/220В AC/DC, 1HO для фронтального монтажа контакторов типа AF09-AF96 | нет | Штука | 1 |  | 66.12 | 79.344
5 | 3005326 | Блок контактный модульный MCB-01 1SFA611610R1010 Uном=690В, температура эксплуатации от -25C до +70C, количество контактов 1, тип контактов 1НЗ | нет | Штука | 2 |  | 52.77 | 126.648
6 | 3005325 | Блок контактный модульный MCB-10 1SFA611610R1001 Uном=690В, количество контактов-1, тип контактов 1НО, рабочая температура окружающей среды от -25C до +70C | нет | Штука | 2 |  | 52.77 | 126.648
7 | 3130123 | Вилка кабельная 033-6 U=230В, I=63А, количество контактов 1P+N+E, степень защиты IP67 | нет | Штука | 1 |  | 662.18 | 794.616
8 | 3122408 | Вилка кабельная 316P6W 2CMA166476R1000 U=380В, I=16А, количество контактов 3P+E, степень защиты IP67 | нет | Штука | 8 |  | 165.254 | 1586.4384
9 | 3130135 | Вилка кабельная DIS2466396 U=400В, I=63А, количество контактов 3P+E, степень защиты IP67 | нет | Штука | 1 |  | 1041.755 | 1250.106
10 | 3123443 | Вилка Электроразъем ШК 4х60 6ДК 266009 для водного транспорта | нет | Штука | 12 |  | 491.658 | 7079.8752
11 | 3151067 | Вкладыш шатуна верхний 457.04.109 к двигателю Юждизельмаш К-562, К-962 | нет | Штука | 2 |  | 111.98 | 268.752
12 | 137939 | Вольтамперметр ВА-240 ТУ 25-04-1247-76 Предел измерения I=0-60А, U=0-30В, способ включения с шунтом ША-240 кл.точности 2,0 | нет | Штука | 1 |  | 1431.59 | 1717.908
13 | 152195 | Вольтамперметр с шунтом ВА-340 | нет | Штука | 1 |  | 937.75 | 1125.3
14 | 3151070 | Втулка К-05-05 к компрессору Беском КВД-Г, КВД-М | нет | Штука | 1 |  | 443.575 | 532.29
15 | 3151070 | Втулка К-05-05 к компрессору Беском КВД-Г, КВД-М | нет | Штука | 2 |  | 443.575 | 1064.58
16 | 3151070 | Втулка К-05-05 к компрессору Беском КВД-Г, КВД-М | нет | Штука | 1 |  | 443.58 | 532.296
17 | 3150623 | Втулка С-508930 для турбокомпрессора к двигателю Дальдизель 6Ч18/22,6ЧН18/22,6ЧНСП18/22 | нет | Штука | 2 |  | 1583.333 | 3799.9992
18 | 3130101 | Выключатель автоматический OptiDin BM63-2C3-УХЛ3-РЕГ, арт.243220 ТУ 3421-040-05758109-2009 2P, I=3А 50Гц AC, U=230В, предельная коммутационная способность 6кА, характеристика отключения C, монтаж на DIN-рейку, климатическое исполнение УХЛ3, степень з | нет | Штука | 3 |  | 936.772 | 3372.3792
19 | 3143438 | Выключатель автоматический АК50Б-2МГОМ3, арт.104921 ТУ16-522.136-78 50Гц, 2А, 6Iн | нет | Штука | 6 |  | 431.945 | 3110.004
20 | 3150564 | Выключатель автоматический АП50Б-2МТ-У3, арт.106904 ГОСТ Р 50030.2 I=2,5А, 10Iн, U=400/220В AC/DC, IP20 | нет | Штука | 19 |  | 167.796 | 3825.7488
21 | 407544 | Выключатель автоматический ВА57-31-340010-20 УХЛ3 ТУ 16-98 ИГПН.641353.077 ТУ Uном=660В, 50Гц, Iном=100А, Iном.расц=16А, уставка по току срабатывания 400А+/-20%, 3Р, ручной привод, переднее присоединение, IP20 | нет | Штука | 4 |  | 598.051 | 2870.6448
22 | 3156462 | Выключатель пакетный ПВП-11-29-60201-00У3 I=63А | нет | Штука | 1 |  | 43.985 | 52.782
23 | 851780 | Генератор 6301.3701 к самосвалу карьерному БелАЗ-7522 | нет | Штука | 2 |  | 11534.748 | 27683.3952
24 | 3142519 | Герметик анаэробный фланцевый маслостойкий СК.518 50мл | нет | Штука | 6 |  | 550 | 3960
25 | 3142519 | Герметик анаэробный фланцевый маслостойкий СК.518 50мл | нет | Штука | 12 |  | 550 | 7920
26 | 3141543 | Датчик тахометра Д-1ММ для работы с одним показывающим прибором | нет | Штука | 9 |  | 481.974 | 5205.3192
27 | 324592 | Дроссель 1И 250 ДРЛ 44Н-003УХЛ2 ГОСТ 16809-88 220В, 50Гц, ПРА для ртутных ламп ДРЛ 250Вт, встраиваемого исполнения | нет | Штука | 4 |  | 256.429 | 1230.8592
28 | 324592 | Дроссель 1И 250 ДРЛ 44Н-003УХЛ2 ГОСТ 16809-88 220В, 50Гц, ПРА для ртутных ламп ДРЛ 250Вт, встраиваемого исполнения | нет | Штука | 15 |  | 256.429 | 4615.722
29 | 3145730 | Звездочка брашпиля черт.ТН-19/А к брашпилю Б2Р | да (чертеж ТН-19 Зв-ка Z-7 К-25) | Штука | 1 |  | 22916.665 | 27499.998
30 | 3151279 | Колпачок клапана К-02-03Т к компрессору Беском КВД-Г, КВД-М | нет | Штука | 3 |  | 122 | 439.2
31 | 3151108 | Колпачок клапана К-02-04К к компрессору Беском КВД-Г, КВД-М | нет | Штука | 19 |  | 127.4 | 2904.72
32 | 3164761 | Крышка в свету АГКБ1005-02-00СБ черт.АГКБ 1005-00-00СБ D=450мм | да | Штука | 17 |  | 2628.582 | 53623.0728
33 | 3026834 | Лампа галогенная J117mm 500W R7s 230V 2000h NH-J, линейная, трубчатая двухцокольная, цоколь R7s, P=500Вт, U=230В, световой поток-7200лм, модель/исполнение прозрачный, срок службы-1500ч, D=7мм, L=117мм, цветовая температура-2900К, класс энергоэффектив | нет | Штука | 3 |  | 16.45 | 59.22
34 | 412459 | Лампа ЛБ 40 ГОСТ 6825-91 P=40Вт, люминесцентная трубчатая, цвет белый | нет | Штука | 17 |  | 16.51 | 336.804
35 | 056474 | Лампа ЛОН220-300 E40 Накаливания 220В 300Вт E40 | нет | Штука | 4 |  | 12.75 | 61.2
36 | 3150421 | Лампа люминесцентная компактная Osram Dulux L 36W/840 4050300010786 P=36Вт, D=17,5мм, L=411мм, световой поток-2900лм, цветовая температура-4000К, цвет свечения-холодный белый, цоколь-2G11 | нет | Штука | 3 |  | 21.275 | 76.59
37 | 3146377 | Лампа накаливания R63 230-60 E27 ГОСТ Р 54992-2012, ГОСТ Р 54993-2012 зеркальная, световой поток 400Лм, U=230В | нет | Штука | 50 |  | 11.077 | 664.62
38 | 3122445 | Лампа накаливания С 13-25 судовая, U=13В, P=25Вт, тип цоколя B15d/18 | нет | Штука | 99 |  | 13.132 | 1560.0816
39 | 271791 | Лампа ртутная ДРЛ 250 ТУ 16-88 ИЖШЦ.675000.001 ТУ дуговая высокого давления, 250Вт, 220В, цоколь E40 | нет | Штука | 31 |  | 61.535 | 2289.102
40 | 3146182 | Патрон подвесной UNIVersal арт.5565389 Электросервис E40, Uном=220В, керамический | нет | Штука | 16 |  | 33.625 | 645.6
41 | 995204 | Предохранитель плавкий серия ППН, ППН-33-30-УХЛ3 ТУ 3424-005-05755764-96 наполненный, Iном.осно=160А, Iном.вставки=100А, Uном=400/220В AC/DC, габарит 00 | нет | Штука | 6 |  | 42.439 | 305.5608
42 | 995204 | Предохранитель плавкий серия ППН, ППН-33-30-УХЛ3 ТУ 3424-005-05755764-96 наполненный, Iном.осно=160А, Iном.вставки=100А, Uном=400/220В AC/DC, габарит 00 | нет | Штука | 21 |  | 42.44 | 1069.488
43 | 3155915 | Проволока стальная наплавочная 3 Нп-30ХГСА ГОСТ10543-98 D=3мм | нет | кг | 7.8 |  | 29.661 | 277.627
44 | 3150915 | Распылитель 16-С42-6Б-1 форсунка Дагдизель 5Д2,5Д2М,5Д4 | нет | Штука | 4 |  | 93.644 | 449.4912
45 | 408506 | Реле времени ВЛ-71 В4 220В переменного тока, диапазон выдержки времени 0,1-10мин, 50Гц | нет | Штука | 1 |  | 847.455 | 1016.946
46 | 018689 | Светильник РКУ06-250-012 со стеклом для лампы ДРЛ-250 250вт | нет | Штука | 3 |  | 448.848 | 1615.8528
47 | 3146355 | Щетка меднографитовая МГС5 10х20х25 ГОСТ 12232-89 тип щетки К1-3, тип наконечника ПЩ4х0,63 | нет | Штука | 4 |  | 63.55 | 305.04
48 | 168684 | Щетка электрографитированная ЭГ14 16х25х40 | нет | Штука | 12 |  | 26.822 | 386.2368
49 | 3130102 | Щетка электрографитированная ЭГ14 8х10х35 | нет | Штука | 2 |  | 43.733 | 104.9592
50 | 3161758 | Электрод вольфрамовый WL-20 D=4мм, L=175мм | нет | Штука | 10 |  | 100.082 | 1200.984
51 | 3161758 | Электрод вольфрамовый WL-20 D=4мм, L=175мм | нет | Штука | 6 |  | 100.082 | 720.5904
52 | 3161758 | Электрод вольфрамовый WL-20 D=4мм, L=175мм | нет | Штука | 4 |  | 100.081 | 480.3888
53 | 3161758 | Электрод вольфрамовый WL-20 D=4мм, L=175мм | нет | Штука | 73 |  | 100.082 | 8767.1832
54 | 3151560 | Электронагреватель трубчатый ТЭН-140А-13/0,63-S-220 ГОСТ 13268-88 воздушный, оболочка углеродистая сталь | нет | Штука | 12 |  | 57.954 | 834.5376
55 | 3146116 | Якорь Холла П150 ГОСТ 761-74 | нет | Штука | 1 |  | 6939.97 | 8327.964
[7 empty] | Итого: | 203244.5686